設　置

寄　宿　舎　移　転　届

様式第1号（第3条の2）　　　　　　　　　　　　	変　更

| 事業の種類 |  |  |  |  |  |  |  | 機械器具製造業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業の名称 |  |  |  |  |  |  |  | ○○工業株式会社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業場の所在地 |  |  |  |  |  |  |  | 東京都豊島区○○××－×× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 常時使用する労働者数 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名 |  |  |
| 事業の開始予定期日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 事業の終了予定期日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寄 宿 舎 | 寄宿舎の設置地 |  |  |  |  |  |  | 東京都豊島区○○×－×－× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 収容能力及び収容実人員 |  |  |  |  |  |  | （収容能力） |  |  | 60 |  |  | 名 | （収容実人員） |  |  | 30（予定） |  |  | 名 |  |
|  | 棟数 |  |  |  |  |  |  | ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 棟 |  |  |
|  | 構造 |  |  |  |  |  |  | 鉄筋コンクリート造２階建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 延居住面積 |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |
|  | 施 設 | 階段の構造 |  |  |  |  |  | 踏面25㎝、蹴上23㎝、勾配28°、手すり高さ83㎝、幅130㎝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 寝室 |  |  |  |  |  | 和室畳敷き押入付1人当たり６㎡、照明蛍光灯、冷暖房用エアコン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 食堂 |  |  |  |  |  | 150㎡、60名食事可能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 炊事場 |  |  |  |  |  | コンクリート床、流し台、調理台、食器棚、冷凍冷蔵庫、上水道使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 便所 |  |  |  |  |  | 男子用大便所10、小便用16、女子用10、水洗式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洗面所及び洗たく場 |  |  |  |  |  | 洗面所各階に１か所、洗濯場各棟に１か所洗濯機各５機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 浴場 |  |  |  |  |  | 各棟に１か所、同時に10名入浴可、ボイラースチーム使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 避難階段 |  |  |  |  |  | 各棟に２か所、各室窓に取付縄はしご |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 警報設備 |  |  |  |  |  | 各棟に自動火災報知機、各階廊下、食堂、炊事場に各2か所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消火設備 |  |  |  |  |  | 消火器、各階廊下に２か所、食堂、炊事場各２か所、合計20か所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工事開始予定年月日 |  |  |  |  |  |  | 平成○年○月○日 |  |  |  |  | 工事終了予定年月日 |  |  |  | 平成○年○月○日 |  |  |  |  |  |
| 平成○ |  |  | 年 |  | ○ | 月 | ○ |  | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ ○ ○ 株 式 会 社 使用者職氏名 |  |  |  | ○○工業株式会社 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代表取締役 東京 一郎 |  |  |  |  |  |  |
| ○ ○ |  |  |  | 労働基準監督署長 殿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考

1　表題の「設置」、「移転」及び「変更」のうち該当しない文字をまっ消すること。

2　「事業の種類」の欄には、製造業にあっては、日本標準産業分類（中分類）により、その他の事業にあっては、なるべ

く事業の内容を詳細に記入すること。

3  「事業の開始予定期日」及び「事業の終了予定期日」の欄には、事業の完了の時期が予定されるものについてのみ記入

すること。

4  「構造」の欄には、鉄筋コンクリート造、木造等の別を記入すること。

5  「階段の構造」の欄には、踏面、蹴上、勾配、手すりの高さ、幅等を記入すること。

6  「寝室」の欄には、１人当たりの居住面積、天井の高さ及び照明並びに採暖設備、病室等の有無を記入すること。

7  「食堂」の欄には、面積、１回の食事人員等を記入すること。

8  「炊事場」の欄には、床の構造及び給水施設（上水道、井戸等）等を記入すること。

9  「便所」の欄には、大便所及び小便所の男女別の数並びに構造の大要（水洗式、くみ取り式等）を記入すること。

10  「洗面所及び洗たく場」の欄には、各設備の設置箇所及び設置数を記入すること。

11  「浴場」の欄には、設置箇所及び加温方式を記入すること。

12  「避難階段」の欄には、避難階段及び避難ばしご等の避難のための設備の設置箇所及び設置数を記入すること。

13  「警報設備」の欄には、警報設備の設置箇所及び設置数を記入すること。

14  「消火設備」の欄には、消火設備の設置箇所及び設置数を記入すること。